附件1

高校教学实验室安全检查项目表（2023版）

新增/修订内容

1）责任体系：新增“实验室层面安全责任体系”和“安全工作奖惩机制”。

2）规章制度：新增“安全应急制度”。

3）教育培训：新增“建立实验室安全隐患举报制度”

4）安全准入：新增“安全准入”制度。

5）安全检查：新增“院系和实验室应建立针对重要危险源的应急预案”。

6）实验场所：新增“实验室改造工程应经过审批后实施”。实验场所安全信息牌信息完备。

7）安全设施：修订喷淋头下方410mm范围内无障碍物，并应至少以1.5L/min的流量供水，经常维护。新增“不得将通风柜作为化学试剂存放场所”。

8）基础安全：所用排插要求为新国标产品。

9）化学安全：修订“危险品仓库、化学实验废弃物贮存站”为“危险品储存区”。新增“不得给外单位或个人提供管制化学品”。新增存储装置的面积和高度要求。

10）生物安全：不相关。

11）辐射安全和和材料管制：不相关。

12）机电等安全：新增“非标准设备、自制设备应经安全论证合格后方可使用”。

13）特种设备与常规冷热设备：新增“压力容器使用管理”和“压力容器的使用年限及报废”。