附件1

上海建桥学院校园锂离子电池设备检查情况表

二级学院／部门（盖章）：           填报人：           填报时间：            联系电话：

| 检查模块 | 检查重点 | 检查结果 | 具体问题描述 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备资质合规情况 | 1. 本单位电动自行车及配套锂电设备均合规具备3C认证，严格落实学校锂电设备资质管理相关要求。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 2. 教学、科研所用锂电池采购环节均核验并留存UN38.3运输安全检测报告、GB 31241-2022安全检测报告，资质文件齐全、合规有效。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 二、采购台账与准入管理 | 1. 严格执行学校锂电设备采购审批、入库核验管理制度，本单位锂电设备采购台账完整规范、可溯源。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 2. 辖区内共享锂电设备均完成校园准入审核备案，无违规入校、未备案私自投用的锂电设备。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 三、违规充电行为管控 | 常态化落实校园锂电充电管控要求，本单位管辖区域内无宿舍、教室、实验室、办公室、楼道、地下室等室内违规充电行为，无私拉电线、飞线充电、密闭空间集中违规充电等安全隐患。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 四、设备规范存放管理 | 1. 严格执行校园锂电设备存放安全标准，所有锂电池统一存放于防爆柜、专用防火存储设施内；存储区域与作业操作区域实现物理隔离，无超量囤积、违规堆放、混放乱放问题。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 2. 绿化作业锂电设备与电动自行车锂电设备实现分类存放、分区充电、独立管控，管理规范有序。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 五、充电区域及消防配置 | 1. 本单位锂电专用充电区域符合校园安全规范，独立设置、通风干燥、避光隔热，无安全遮挡、密闭拥堵等问题。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 2. 锂电充电点位按规范配齐水基型、D类专用灭火器材，各类消防设施完好有效、配置达标、定期维保。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 六、设备日常检查运维 | 1. 严格落实锂电设备常态化安全检查要求，建立健全日常巡检、定期排查、台账登记工作机制。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 2. 设备使用前常态化排查鼓包、破损、漏液、异常发热、线路老化等隐患，对老化超期、故障失效设备及时停用、隔离、处置，杜绝带病运行。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 七、废旧电池合规处置 | 1. 严格遵守校园危险废物管理规定，本单位无废旧锂电池混入生活垃圾、露天堆放、随意丢弃、私自处置等违规行为。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 2. 所有废旧锂电池均交由具备正规危废资质的机构统一回收处置，危险废弃物管理台账完整规范、全程可溯源。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 八、实验锂电安全管理 | 针对电池制备、拆解、针刺、过充等高危锂电实验，已制定完善SOP标准作业规程，实验全过程落实专人值守、全程监管，无违规实验操作、安全疏漏等问题。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 九、重点场所安全管控 | 本单位管辖的储能电站、大型UPS机房、数据中心等锂电重点场所，已完成专项消防安全评估，未设置于人员密集建筑内，常态化落实隐患排查、设备运维及安全管控工作。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 十、安全教育与日常管控 | 1. 常态化开展师生锂离子电池安全警示教育、风险提示及安全培训，普及锂电安全使用知识。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 2. 严格落实校园锂电全域管控要求，严查违规携带锂电设备进入宿舍、教学楼、实验室、电梯等重点区域行为，日常管控责任落地落实。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |
| 十一、锂电池数量汇总情况 | 全面摸排本单位所有管辖、使用、管理的锂电设备，全覆盖、无遗漏完成底数填报，同步提交《上海建桥学院锂离子电池设备明细台账》。 | 是□ 否□ |  |  |  |  |

填表说明

1. 各单位若不涉及对应检查条款，可不勾选检查结果，并在对应“具体问题描述”栏注明“本单位不涉及此项工作”。

2. 检查结果为“否”、存在问题及隐患的，须详实填写问题描述、整改措施及整改完成时限，严格落实闭环管理，确保隐患彻底清零。

3. 本表须经单位负责人审核签字、加盖单位公章，与单位自查报告、设备明细台账一并于2026年7月3日17:00前报送至后勤综合楼三楼办公室，联系人：刘逸凡，联系电话：13917817171。

4. 所有上报材料须确保内容真实、数据准确、信息完整，严禁迟报、漏报、瞒报、错报。

附件2

上海建桥学院锂离子电池设备明细台账

| 序号 | 设备分类 | 具体名称 | 品牌 | 型号 | 数量 （台/组） | 规格参数 （电压/容量） | 存放位置 （精准点位） | 使用场景 | 责任人 | 投入使用时间 | 设备状态 | 隐患情况及整改措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本单位锂离子电池设备总数量：_____台（组）；存在安全隐患设备数量：_____台（组）；已完成整改隐患数量：_____台（组）；待处置废旧锂电池数量：_____台（组）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |