设备采购需求

1.平台建设相关设备

系统应由消防设备nfc卡片与消防监测与巡检系统等组成。

1.1消防监测与巡检系统

结合学校消防nfc设施改造需求，完成配套的消防监测与巡检系统建设，搭建校园消防物联网，对所有消防点位进行远程监测和实时巡检跟踪，确保校园消防设施设备的长效化、稳定化、智能化管理。在原有系统上，增加以下功能需求：消防设备台账管理、消防实时监测可视化平台、消防nfc组建管理、消防预警管理和消防巡更记录等功能。

1.2消防设备nfc卡片

消防设备NFC卡片是结合消防监测与巡检系统用于消防设备日常监测与管理的设施。目前，全校近4000个消防设施设备，设备维护台账和设备巡检停留在线下，工作量和纠察误差较大。现对所有设备外置安装nfc卡片，结合系统对设备进行巡检，实现线上记录消防设备信息和巡检台账。

| 消防监测与巡检项目采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购设备清单 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 设备NFC卡片（含施工） | 4000 | NFC功能卡片+信息配置+设备安装 |
| 配套软件产品清单 |  |  |  |
| 序号 | 软件名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防巡检系统（配套） | 1 | 配套软件产品 |
| 2 | 平台部署费用 | 1 |  |
| 3 | 平台维保费用 | 1 |  |