## sheet1
物业安全“四必查”记录表
检查园区： 检查人： 检查日期： 园区包保干部：
序号 | 检查位置 | 检查问题 （填写违反四必查清单的序号） | 问题整改情况 | 归属责任部门（人） | 备注
1
2
3
4
5
6
物业安全“四必查”清单： 1、必查设施设备安全： （1）用电安全：检查园区过道、楼梯间、公区外围的插座、电线、配电间、各类用电设备等有无异常，无老化、裸露、短路、漏电、异常发热、无私拉私接电线现象。 （2）建筑安全：检查楼栋天台、外墙、地面、照明、门窗五金、水管、公共区域窗户限位器等配套设施，防止裂缝、脱落、损坏、爆裂等问题。 （3）设备巡检与维护：检查电梯、电梯困人紧急呼叫、人脸闸机、安全出口远程控制等设备。 2、必查消防安全： （1）检查消防通道畅通：无堆积物（如书籍、纸壳、垃圾、小推车等），禁止自行车、小黄车等违规停放。 （2）检查消防设施完好：检查消火栓、灭火器、消防门、逃生窗、应急灯、疏散指示牌、安全锤等。 （3）检查园区公共区域范围安全标识、疏散指示标识是否清晰、完整。 （4）火灾隐患排查：发现园区吸游烟的学生进行劝阻，引导至吸烟点，检查楼道、楼梯间及公共区域是否存在烟蒂、烟盒等火源隐患。 3、必查园区秩序与环境安全： （1）检查楼道、楼梯间、园区外围公共区域是否整洁，及时清理垃圾、杂物。 （2）规范园区公共空间的使用，禁止违规停放共享单车、电动车或私人物品占用通道。 4、必查重点隐患部位与问题整改跟进 （1）定期巡检楼栋天台、地下室等重点区域，检查门是否落锁、是否存在积水、杂物堆积等安全隐患。 （2）对于设施设备的维修及安全隐患整改，做好跟踪记录，确保问题得到及时解决，并进行复查确认整改效果。 （3）检查学生宿舍内部用电安全、消防安全及重点隐患部位，实现楼宇全覆盖检查，针对发现的问题及时予以处置，并反馈学院和“一站式”学生社区中心，跟踪整改情况，协力降低安全隐患。